## Sayfa1
| T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ YILLIK BAKIM VE TAKİP PLANI | [11 empty] | Doküman No |  | MC.PL.03
[13 empty] | Yürürlüğe Gir.Tar. |  | 01.12.2022
[13 empty] | Revizyon No |  | 00
[13 empty] | Revizyon Tarihi |  | --
[13 empty] | Sayfa No |  | 1/1
CİHAZ /DONANIM ADI | BAKIM PERİYODU | P/G | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
ASANSÖR BAKIMI (2 Adet) | AYLIK | P
G
ASANSÖR (MUAYENE) | YILLIK | P
G
JENERATÖR BAKIM | 3 AYDA 1 | P
G
SU DEPOSU(TEMİZLİK) | YILLIK | P
G
SU HİDRAFORLARI | 3 AYDA 1 | P
G
KOPMRESÖR /ASPİRASYON SİSTEMİ BAKIM | 3 AYDA 1 | P
G
KOMPRESÖR MUAYENE | YILLIK | P
G
YANGIN TÜPLERİ KONTROL (FİRMA ) | YILLIK | P
G
YANGIN DOLAPLARI KONTROL | YILLIK | P
G
KLİMA SANTRALLERİ FİLTRE TEMİZLİĞİ VE BAKIMI | 6 AYDA 1 | P
G
YILLIK HEPA FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ FİLTRE DEĞİŞİMİ | VALİDASYON ÖLÇÜMLERİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLECEK | P
G
DİŞ ÜNİTLERİ | 3 AYDA 1 | P
G
OTOKLAVLAR (BAKIM) | 3 AYDA 1 | P
G
OTOKLAVLAR YILLIK MUAYENE | YILLIK | P
G
YIKAMA CİHAZLARI(BAKIM) | 3 AYDA 1 | P
G
YIKAMA CİHAZLARI (MUAYENE) | YILLIK | P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G

## Sayfa1 (2)
| T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ YILLIK BAKIM VE TAKİP PLANI | [11 empty] | Doküman No |  | MC.PL.03
[13 empty] | Yürürlüğe Gir.Tar. |  | 01.12.2022
[13 empty] | Revizyon No |  | 00
[13 empty] | Revizyon Tarihi |  | --
[13 empty] | Sayfa No |  | 1/1
CİHAZ /DONANIM ADI | BAKIM PERİYODU | P/G | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G